| Levantamiento de equipos de laboratorio del INCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Equipo | # inventario |  | Función que realiza y parámetros que evalúa |  | Estado Técnico |  | Necesidades para su funcionamiento |  |  | Cuarto |
| 1 | Aire acondicionado | 11857 |  | Equipos de refrigeración |  | Bien |  |  |  |  | Elisa |
| 2 | balanza | 13258 |  | Pesar muestras |  | Rota |  | Una pieza despegada. Fácil de reparar |  |  | Elisa |
| 3 | Balanza | 14735 |  | Pesar muestras |  | Bien |  |  |  |  | Elisa |
| 4 | Refrigerador | 13253 |  | Equipos de refrigeración |  | Bien |  |  |  |  | Elisa |
| 5 | Espectrofotómetro | 12617 |  | Medir concentración y absorbancia |  | Bien |  |  |  |  | Elisa |
| 6 | Vórtex | 9614 |  | Agitar muestras |  | Bien Mas menos |  | Solo le falta la espiga del toma |  |  | Elisa |
| 7 | Plancha | 13729 |  | Agitar con temperatura |  | Bien |  |  |  |  | Elisa |
| 8 | No sé cuál esa | 9607 |  | Agitar con temperatura |  | roto |  | resistencia |  |  | Elisa |
| 9 | Aire acondicionado | 12622 |  | Equipos de refrigeración |  | Roto |  | máquina |  |  | Lili |
| 10 | hielera | 13722 |  | Hacer hielo frape |  | Bien |  |  |  |  | Lili |
| 11 | Baño maría | 12618 |  | Calentar muestras en baño de maría |  | Bien ¿? |  | Si funciona perfecto |  |  | Lili |
| 12 | Plancha | 15101 |  | Agitar con temperatura |  | Bien |  |  |  |  | Lili |
| 13 | Phmetro | 18224 |  | Medir PH |  | Bien |  | El funciona pero no está muy confiable el valor varía mucho al parecer es el electrodo |  |  | Lili |
| 14 | Vórtex | 13725 |  | Agitar muestras |  | Bien |  |  |  |  | Elisa |
| 15 | Centrifuga refrigerada | 15936 |  | Centrifugar muestras |  | Roto |  |  |  |  | Lili |
| 16 | Baño con zaranda | 13405 |  | Agitar e incubar |  | Bien |  |  |  |  | Lili |
| 17 | ventilador | 15052 |  | Ventilación |  | Bien |  |  |  |  | Lili |
| 18 | Refrigerador | 11905 |  | Equipos de refrigeración |  | Bien |  |  |  |  | Lili |
| 19 | deshumificador | 18835 |  | Extraer humedad |  | Bien Roto |  | Está en el cuarto de equipos que dejó de funcionar de un día para otro |  |  | C. equipo |
| 20 | Fuente de alimentación | 3371 |  | Para electroforesis |  | Bien |  |  |  |  | Lili |
| 21 | Destiladora | 13259 |  | destilar agua |  | Roto |  | No se conoce la causa |  |  | Lili |
| 22 | Cámara electroforética | 3994 |  | Para electroforesis |  | Bien |  |  |  |  | Lili |
| 23 | bomba | 3527 |  | Succionar aire de las muestras |  | Bien |  |  |  |  | Lili |
| 24 | Deshionizadora | 14733 |  | Des ionizar el agua |  | Bien |  | Pero sin cartucho |  |  | Lili |
| 25 | Estufa | 13256 |  | Secar muestras |  | más menos |  | Ella se usa solo para cristalería no controla muy bien la temperatura. Se vuela |  |  | Salón |
| 26 | Estufa | 15138 |  | Secar muestras |  | Bien |  | Se arregló |  |  | Salón |
| 27 | Cámara de germinación | 15139 |  | Germinar semillas |  | Bien |  |  |  |  | Salón |
| 28 | ventilador | 15058 |  | Ventilación |  | Bien |  |  |  |  | Salón |
| 29 | Campana de extracción | 15041 |  | Extracción de vapor |  | Bien |  |  |  |  | Salón |
| 30 | Estufa | 3528 |  | Secar muestras |  | Bien |  |  |  |  | Salón |
| 31 | Destilador | 17213 |  | Destilar agua |  | Bien |  |  |  |  | Salón |
|  | Balanza | 12348 |  | Pesar muentras |  | Bien |  |  |  |  | Salón |
| Levantamiento de equipos de laboratorio del INCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Equipo |  | # inventario |  | Función que realiza y parámetros que evalúa |  | Estado Técnico |  | Necesidades para su funcionamiento | Cuarto |  |
| 32 | Freezer -80 |  | 13729 |  | Equipos de congelación |  | roto |  | Máquina | Salón |  |
| 33 | Freezer -20 |  | 13254 |  | Equipos de congelación |  | Bien |  |  | Salón |  |
| 34 |  |  | 11904 |  | Equipos de refrigeración |  | roto |  | Máquina en el salón no hay ningún refrigerador | Salón |  |
| 35 | Baño |  | 17211 |  | Calentar en baño de maría |  | Bien |  | Era del cuarto de hugo y se trajo para el salón de bioquímica | Salón |  |
| 36 | No sé cual es |  | 7620 |  | Pesar muestras |  | Bien |  |  | Salón |  |
| 37 | Estabilizador de voltaje |  | 14737 |  | Roto |  | Bien |  | No se conoce la causa | Salón |  |
| 38 | Medidor de DB05 |  | 15132 |  | Agitar muestras |  | Bien |  |  | Salón |  |
| 39 | Estufa |  | 5908 |  | Secar muestras |  | roto |  |  | Salón |  |
|  | Cámara de crecimiento |  |  |  | Germinar semillas |  | bien |  |  | Salón |  |
| 40 | Incubadora |  | 17212 |  | Incubar muestras |  | Roto |  | No se conoce la causa | C de Luces |  |
| 41 | Cámara de germinación |  | 10700 |  | Germinar semillas |  | roto |  | No se conoce la causa | C de Luces |  |
| 42 | deshumificador |  | 5937 |  | Extraer humedad |  | Bien |  |  | C de Luces |  |
| 43 | Split –I |  | 13136 |  | Equipos de refrigeración |  | Bien ¿? |  | Pregunta porque ellos no están bien del todo | C de Luces |  |
| 44 | Split –I |  | 13135 |  | Equipos de refrigeración |  | Bien ¿? |  |  | C de Luces |  |
| 45 | Split –E |  | 13137 |  | Equipos de refrigeración |  | roto |  |  | C de Luces |  |
| 46 | Split –E |  | 13138 |  | Equipos de refrigeración |  | roto |  |  | C de Luces |  |
| 47 | Medidor de temperatura y humedad relativa |  | 13462 |  | Medir temperatura |  | Bien Roto |  |  | C de Luces |  |
| 48 | Bomba de fumigar ¿? |  | 10745 |  | Fumigar |  | Bien |  |  | C Equipo |  |
| 49 | Sistema de análisis e imagen |  | 13726 |  | Electroforesis |  | Bien |  |  | C Equipo |  |
| 50 | Microscopio biológico |  | 18241 |  | Observaciones microscópicas |  | Bien |  |  | C Equipo |  |
| 51 | Equipo de Electroforesis |  | 13728 |  | Electroforesis |  | roto |  |  | C Equipo |  |
| 52 | Micrótomo |  | 18248 |  | Corte de muestras |  | Bien |  | Falta afilar | C Equipo |  |
| 53 | Microscopio trinocular |  | 15143 |  | Observaciones microscópicas |  | Roto |  |  | C Equipo |  |
| 54 | Centrifuga |  | 13255 |  | Centrifugar muestras |  | roto |  |  | C Equipo |  |
| 55 | Vórtex |  | 15684 |  | Agitar muestras |  | Bien |  |  | c. de elisa |  |
| 56 | balanza |  | 2972 |  | Pesar muestras |  | Rota |  |  | C Equipo |  |
| 57 | Plancha |  | 12619 |  | Agitar con temperatura |  | Rota |  |  | C Equipo |  |
| 58 | Cromatógrafo de gases |  | 13580 |  | Determinaciones químicas |  | Bien |  | Faltan balones de hidrogeno, nitrógeno gaseoso y aire comprimido | C Equipo |  |
| 59 | Medidor de flujo de alta presión |  | 15290 |  | Medir la presión |  | Bien |  |  | C Equipo |  |
| 60 | PH metro |  | 13622 |  | Medir pH |  | roto |  | Electrodo roto | C Equipo |  |
| 61 | Espectrofotómetro |  | 15140 |  | Medir concentración y absorbancia |  | Funciona |  | El que está roto es el del cuarto de hugo inventario 18216 | C Equipo |  |

| Levantamiento de equipos de laboratorio del INCA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Equipo | # inventario | Función que realiza y parámetros que evalúa | Estado Técnico | Necesidades para su funcionamiento | Cuarto |
| 62 | Osmómetro | 13570 | Medir potenciales osmóticos | Bien |  | C Equipo |
| 63 | Des humificador | 18553 | Extraer humedad | Bien ¿? | Fue el que se llevó para el cuarto de luces | C Equipo |
| 64 | Microwave | 17537 | Calentar muestras | Roto¿? | El que está roto es el de histología, el de absorción si funciona | C: Prod |
| 65 | Microscopio Binocular | 8570 | Observaciones microscópicas | roto |  | C: Prod |
| 66 | Microscopio Binocular | 7390 | Observaciones microscópicas | roto |  | C: Prod |
| 67 | Aire | 17786 | Equipos de refrigeración | Bien |  | C: Prod |
| 68 | Des humificador | 17316 | Extraer humedad | Bien |  | C: Prod |
| 69 | Zaranda | 12353 | Agitar muestras | roto |  | Alicia |
| 70 | Plancha | 1922 | Calentar muestras | Roto |  | Alicia |
| 71 | PH metro | 18225 | Medir pH | Bien |  | Alicia |
| 72 | Balanza | 15137 | Pesar muestras | Bien |  | Alicia |
| 73 | Aire acondicionado | 11684 | Equipos de refrigeración | roto |  | Alicia |
| 74 | refrigerador | 11592 | Equipos de refrigeración | Bien |  | Alicia |
| 75 | Aire acondicionado | 11861 | Equipos de refrigeración | roto |  | Alicia |
| 76 | Incubadora | 5434 | Incubar muestras | Bien |  | Alicia |
| 77 | Incubadora | 5413 | Incubar muestras | Bien |  | Alicia |
| 78 | Microscopio óptico binocular | 15103 | Observaciones microscópicas | Bien |  | Alicia |
| 79 | Microscopio óptico | 17215 | Observaciones microscópicas | Bien |  | Alicia |
| 80 | Microscopio estéreo | 9563 | Observaciones microscópicas | Roto |  | Alicia |
| 81 | Zaranda | 8518 | Agitar muestras | Roto |  | Alicia |
| 82 | Zaranda | 8515 | Agitar muestras | Roto |  | Alicia |
| 83 | Estufa | 13723 | Secar muestras | rota |  | Magali |
| 84 | Autoclave | 8514 | Esterilizar muestras y materiales | Bien |  | Magali |
| 85 | Criostato | 11803 | Regula temperatura | Bien |  | Hugo |
| 86 | Reactor de vidrio | 11804 | Agitar y dar calor | Bien |  | Hugo |
| 87 | Balanza | 11997 | Pesar muestras | Roto ¿? | Preguntar | Hugo |
| 88 | Equipo de absorción atómica | 15289 | Análisis de elementos químicos | Bien |  | Hugo |
| 89 | Compresor | 15292 | Dar distintos niveles de aire | Bien |  | Hugo |
|  | Liofilizadora |  | Liofilizar | rota |  | Hugo |
| 90 | Des humificador | 17316 | Extraer humedad | Bien |  | Daimy |
| 91 | Refrigerador | 11902 | Equipos de refrigeración | Bien ¿? | Tiene problemas graves con la junta hay que amárralo | Daimy |

| Levantamiento de equipos de laboratorio del INCA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Equipo | # inventario | Función que realiza y parámetros que evalúa | Estado Técnico | Necesidades para su funcionamiento | Cuarto |
| 92 | Aire Acondicionado | 11865 | Equipos de refrigeración | Bien |  | Daimy |
| 93 | Incubadora | 3528 | Incubar muestras | Bien |  | Daimy |
| 94 | Incubadora | 13404 | Incubar muestras | Bien |  | Daimy |
| 95 | Centrifuga | 11099 | Centrifugar muestras | rota |  | banco |
| 96 | Batidora | 9624 | Licuar muestras | rota |  | banco |
| 97 | Manta de calentamiento | 8577 | Calentar muestras | rota |  | banco |
| 98 | Extractora de jugo | 5993 | Extraer jugos | Bien |  | banco |
| 99 | Microscopio binocular | 8571 | Observaciones microscópicas | roto |  | cámara |
| 100 | Cámara Fría | 8505 | Conservar muestras a temperatura | Roto |  | cámara |
| 101 | Balanza | 6794 | Pesar muestras | Bien | No está allí | C. Indios |
| 102 | Balanza | 15147 | Pesar muestras | Bien |  | C. Indios |
| 103 | Balanza | 14114 | Pesar muestras | Bien |  | C. Indios |
| 104 | Bomba de riego | 15266 | Impulsar el agua | Bien |  | C.E.F. |
| 105 | Estación de riego | 14634 | Donde se coloca la bomba de riego | Bien |  | C.E.F. |
| 106 | Cámara de infrarrojo | 14635 | Determina el color de las hojas | Bien |  | C.E.F. |
| 107 | Medidor de Área foliar | 14628 | Medir Área foliar | Bien Roto |  | C.E.F. |
| 108 | Medidor de Fotosíntesis | 13569 | Medir Fotosíntesis | Bien |  | C.E.F. |
| 109 | Programador de riego | 15144 | Programar el riego | Bien |  | C.E.F. |
| 110 | Colorímetro | 14630 | Medir color | Bien |  | C.E.F. |
| 111 | Medidor de clorofila | 14629 | Medir clorofila | Bien |  | C.E.F. |
| 112 | Penetrómetro | 14633 | Mide la dureza del órgano a estudiar | Roto |  | C.E.F. |
| 113 | Refractómetro | 14632 | Determinar el brix | Bien |  | C.E.F. |
| 114 | Cámara de Presión | 13575 | Medir potencial hídrico | Bien |  | C.E.F. |
| 115 | Porómetro | 14631 | Conductancia estomática | Bien |  | C.E.F. |
| 116 | Oximetro | 10594 | Medir cantidad de oxigeno | Bien |  | C.E.F. |
| 117 | Oximetro portátil | 15142 | Medir cantidad de oxigeno | roto |  | C.E.F. |
| 118 | Luxómetro | 10597 | Medir la intensidad de la luz | Bien |  | C.E.F. |
| 119 | Medidor de Temperatura | 10595 | Medir temperatura | Bien |  | C.E.F. |
| 120 | Medidor de Temperatura | 13461 | Medir temperatura | Bien |  | C.E.F. |
| 121 | Luxómetro | 7589 | Medir la intensidad de la luz | Bien |  | C.E.F. |

| Levantamiento de equipos de laboratorio del INCA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Equipo | # inventario | Función que realiza y parámetros que evalúa | Estado Técnico | Necesidades para su funcionamiento | Cuarto |
| 122 | Luxómetro | 7614 | Medir la intensidad de la luz | Bien |  | C.E.F. |
| 123 | Luxómetro | 7613 | Medir la intensidad de la luz | Bien |  | C.E.F. |
| 124 | Luxómetro | 5915 | Medir la intensidad de la luz | Bien |  | C.E.F. |
| 125 | Medidor de Temp | 3732 | Medir temperatura | Bien |  | C.E.F. |
| 126 | Baño | 17211 | Mantener temperatura | Bien |  | C. Q |
| 127 | Evaporador Rotatorio | 9198 | Evaporar muestras | Bien |  | C. Q |
| 128 | Micro termostato | 17207 | Mantener temperaturas constantes | Bien |  | C. Q |
| 129 | Agitador | 17210 | Agitar muestras | roto |  | C. Q |
| 130 | Refrigerador | 11903 | Equipos de refrigeración | bien |  | C. Q |
| 131 | Floculador | 15135 | Mantener un flujo estable | Bien |  | C. Q |
| 132 | Roto evaporador | 15135 | Evaporar muestras | Bien |  | C. Q |
| 133 | Baño | 15683 | Mantener temperatura | Bien |  | C. Q |
| 134 | Bomba de vacío | 4206 | Extraer muestras al vacío | Bien |  | C. Q |
| 135 | PH metro | 11805 | Medir PH | Bien |  | C. Q |
| 136 | PH metro | 18217 | Medir PH | Bien |  | C. Q |
| 137 | PH metro | 11998 | Medir PH | Bien |  | C. Q |
| 138 | D.Q. | 13623 | Mide demanda química de oxígeno | Bien |  | C. Q |
| 139 | Campana | 15134 | Extracción de vapores | Bien |  | C. Q |
| 140 | Mufla | 13134 | llevar a cenizas la muestra | Bien |  | C. Q |
| 141 | no hay ninguna | 15133 | Des ionizar agua | Bien |  | C. Q |
| 142 | Agitador | 18258 | Agitar muestras | Roto |  | C. Q |
| 143 | Agitador | 8583 | Agitar muestras | Bien |  | C. Q |
| 144 | Agitador | 2383 | Agitar muestras | Bien |  | C. Q |
| 145 | Detector de Port para la agricultura | 18831 | Medidor de fotosíntesis | Bien |  | C.E. F. |
| 146 | Análisis de Planta CO2 | 18929 | Mide la fijación de carbono | Bien |  | C. E.F |
| 147 | Vórtex | 18829 | Agitar muestras | bien |  | hogo |
| 148 | Split |  | Equipos de refrigeración | Bien | No funciona por falta de breaker | CQ. |

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AZOFER

| Levantamiento de equipos de laboratorio del INCA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Equipo | # inventario | Función que realiza y parámetros que evalúa | Estado Técnico | Necesidades para su funcionamiento | Cuarto |
| 1 | Secador frigorífico | 10592 |  | roto |  | Planta |
| 2 | Magnetizador de agua | 10613 | Deshionizador de agua | roto |  | Planta |
| 3 | Cámara fría | 10663 | Conservar muestras a temperatura | Bien |  | Planta |
| 4 | Generador de vapor | 10667 | Generador de vapor | Bien |  | Planta |
| 5 | Aire Acondicionado | 11885 | Equipos de refrigeración | Bien |  | Planta |
| 6 | Aire Acondicionado | 11887 | Equipos de refrigeración | roto |  | Planta |
| 7 | Refrigerador | 11910 | Equipos de refrigeración | Bien |  | Planta |
| 8 | Refrigerador | 11913 | Equipos de refrigeración | bien |  | Planta |
| 9 | Aire Acondicionado | 11949 | Equipos de refrigeración | Roto |  | Planta |
| 10 | Aire Acondicionado | 11950 | Equipos de refrigeración | Bien |  | Planta |
| 11 | Balanza | 13102 | Pesar muestras | Bien |  | Planta |
| 12 | Microscopio binocular | 13105 | Observaciones microscópicas | Bien |  | Planta |
| 13 | Biodestilador | 13116 | Destilar agua | roto |  | Planta |
| 14 | autoclave | 8425 | Esterilizar muestras y materiales | Bien |  | Planta |
| 15 | COMPRESOR | 8646 | Mantener un flujo constante de aire | roto |  | Planta |
| 16 | Cabina de seguridad | 13119 | Trabajo con microorganismos | Bien |  | Planta |
| 17 | Colorímetro | 13463 | Medir color | Bien |  | Planta |
| 18 | Zaranda | 15931 | Agitar muestras | Bien |  | Planta |
| 19 | zaranda | 15932 | Agitar muestras | Bien |  | Planta |
| 20 | Autoclave | 15933 | Esterilizar muestras y materiales | Bien |  | Planta |
| 21 | Glass Jaker | 17214 |  | Roto |  | Planta |
| 22 | autoclave | 17220 | Esterilizar muestras y materiales | Bien |  | Planta |
| 23 | Drying Oven Incubator | 17221 | Secar muestras | Bien |  | Planta |
| 24 | Autoclave | 17222 | esterilizar | Bien |  | Planta |
| 25 | Lámpara ultravioleta | 17223 | Esteriliza o desinfectar | Bien |  | Planta |
| 26 | Fuma Hood | 17304 | Extracción de vapores | bien |  | Planta |
| 27 | destilador | 17305 | destilar agua | Bien |  | Planta |
| 28 | Thermostated | 17306 | Lograr temperaturas estables | Bien |  | Planta |
| 29 | Thermostated | 17315 | Lograr temperaturas estables | Bien |  | Planta |
| 30 | destilador | 18200 | destilar agua | roto |  | Planta |
| 31 | PH metro | 18224 | Medir pH | bien |  | Planta |
| 32 | Microscopio binocular | 3371 | Observaciones microscópicas | roto |  | Planta |
| 33 | Zaranda | 3542 | zarandear muestras | Bien |  | Planta |
| 34 | Des humificador | 5196 | Extraer humedad | Bien |  | Planta |
| 35 | Deshionizadora | 5606 | Des ionizar agua | roto |  | Planta |
| 36 | balanza | 5847 | Pesar muestras | bien |  | Planta |
| 37 | Deshionizadora | 6580 | Des ionizar agua | roto |  | Planta |
| 38 | des humificador | 6974 | Extraer humedad | roto |  | Planta |
| 39 | incubadora | 7733 | Incubar muestras | bien |  | Planta |