	Levantamiento de equipos de laboratorio del INCA

	#
	Equipo
	# inventario
	Función que realiza y parámetros que evalúa
	Estado Técnico
	Necesidades para su funcionamiento
	Cuarto

	1
	Aire acondicionado
	11857
	Equipos de refrigeración 
	 Bien 
	
	Elisa

	2
	balanza
	13258
	Pesar muestras
	Bien 
	
	Elisa

	3
	Balanza 
	14735
	Pesar muestras
	Bien 
	
	Elisa

	4
	Refrigerador 
	13253
	Equipos de refrigeración
	Bien
	
	Elisa

	5
	Espectrofotómetro 
	12617
	Medir concentración y absorbancia 
	Bien 
	
	Elisa

	6
	Vórtex 
	9614
	Agitar muestras
	Bien 
	
	Elisa

	7
	Plancha 
	13729
	Agitar con temperatura
	Bien 
	
	Elisa

	8
	plancha
	9607
	Agitar con temperatura
	roto
	resistencia
	Elisa

	9
	Aire acondicionado
	12622
	Equipos de refrigeración 
	Roto  
	máquina
	Lili

	10 
	hielera
	13722
	Hacer hielo frape
	Bien 
	
	Lili

	11
	Baño maría 
	12618
	Calentar muestras en baño de maría 
	Bien ¿?
	
	Lili

	12
	Plancha 
	15101
	Agitar con temperatura
	Bien
	
	Lili

	13
	Phmetro
	18228
	Medir PH
	Bien 
	
	Lili

	14
	Vórtex 
	13725
	Agitar muestras
	Bien 
	
	Lili

	15
	Centrifuga refrigerada
	15936
	Centrifugar muestras 
	Roto
	
	Lili

	16
	Baño con zaranda
	13405
	Agitar e incubar
	Bien 
	
	Lili

	17
	ventilador
	15052
	Ventilación 
	Bien
	
	Lili

	18
	Refrigerador 
	11905
	Equipos de refrigeración
	Bien
	
	Lili

	19
	deshumificador
	18835
	Extraer humedad
	Bien
	
	Lili

	20
	Fuente de alimentación 
	3371
	Para electroforesis 
	Bien
	
	Lili

	21
	Destiladora 
	13259
	destilar agua 
	Roto 
	No se conoce la causa
	Lili

	22
	Cámara electroforética
	3994
	Para electroforesis
	Bien
	
	Lili

	23
	bomba
	3527
	Succionar aire de las muestras
	Bien
	
	Lili

	24
	Deshionizadora 
	14733
	Des ionizar el agua 
	Bien 
	Pero sin cartucho
	Lili

	25
	Estufa 
	13256
	Secar muestras 
	rota
	
	Salón

	26 
	Estufa 
	15138
	Secar muestras 
	roto
	
	Salón

	27
	Cámara de germinación 
	15139
	Germinar semillas 
	Bien 
	
	Salón

	28
	ventilador
	15058
	Ventilación
	Bien 
	
	Salón

	29
	Campana de extracción 
	15041
	Extracción de vapor 
	Bien 
	
	Salón

	30
	Estufa 
	3528
	Secar muestras
	Bien 
	
	Salón

	31
	Destilador 
	17213
	Destilar agua 
	Bien 
	
	Salón 
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	32
	Freezer -80
	13729
	Equipos de congelación 
	 roto 
	Máquina 
	Salón

	33
	Freezer -20
	13254
	Equipos de congelación
	Bien 
	
	Salón

	34
	Refrigerador 
	11904
	Equipos de refrigeración
	roto
	Máquina
	Salón

	35
	Baño 
	10769
	Calentar en baño de maría
	Bien
	
	Salón

	36
	balanza
	7620
	Pesar muestras
	Bien 
	
	Salón

	37
	Estabilizador de voltaje 
	14737
	Roto 
	Bien 
	No se conoce la causa
	Salón

	38
	Medidor de DB05
	15132
	Agitar muestras 
	Bien 
	
	Salón

	39
	Estufa 
	5908
	Secar muestras
	roto
	
	Salón

	40
	Incubadora 
	17212
	Incubar muestras
	Roto  
	No se conoce la causa
	C de Luces

	41
	Cámara de germinación 
	10700
	Germinar semillas 
	roto
	No se conoce la causa
	C de Luces

	42
	deshumificador
	5937
	Extraer humedad
	Bien 
	
	C de Luces

	43
	Split –I 
	13136
	Equipos de refrigeración
	Bien
	
	C de Luces

	44
	Split –I
	13135
	Equipos de refrigeración
	Bien 
	
	C de Luces

	45
	Split –E
	13137
	Equipos de refrigeración
	roto
	
	C de Luces

	46
	Split –E
	13138
	Equipos de refrigeración
	roto
	
	C de Luces

	47
	Medidor de temperatura 
	13462
	Medir temperatura 
	Bien 
	
	C de Luces

	48
	Bomba de fumigar 
	10745
	Fumigar 
	Bien
	
	C Equipo

	49
	Sistema de análisis e imagen 
	13726
	Electroforesis 
	Bien
	
	C Equipo

	50
	Microscopio biológico 
	18241
	Observaciones microscópicas 
	Bien
	
	C Equipo

	51
	Equipo de Electroforesis
	13728
	Electroforesis
	roto
	
	C Equipo

	52
	Micrótomo 
	18248
	Corte de  muestras
	Bien
	Falta afilar
	C Equipo

	53
	Microscopio trinocular
	15143
	Observaciones microscópicas  
	Roto 
	
	C Equipo

	54
	Centrifuga 
	13255
	Centrifugar muestras 
	roto
	
	C Equipo

	55
	Vórtex 
	15684
	Agitar muestras
	Bien 
	
	C Equipo

	56
	balanza
	2972
	Pesar muestras
	Bien 
	
	C Equipo

	57
	Plancha 
	12619
	Agitar con temperatura
	
	
	C Equipo

	58
	Cromatógrafo de gases 
	13580
	Determinaciones químicas 
	Bien 
	Faltan balones de hidrogeno, nitrógeno gaseoso y aire comprimido
	C Equipo

	59
	Medidor de flujo de alta presión
	15290
	Medir la presión
	Bien 
	
	C Equipo

	60
	PH metro
	13622
	Medir pH
	Bien?? 
	
	C Equipo

	61
	Espectrofotómetro
	15140
	Medir concentración y absorbancia
	Roto 
	
	C Equipo
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	62
	Osmómetro
	13570
	Medir potenciales osmóticos
	 Bien 
	
	C Equipo

	63
	Des humificador
	18553
	Extraer humedad
	Bien 
	
	C Equipo

	64
	Microwave
	17537
	Calentar muestras
	Roto
	
	C: Prod

	65
	Microscopio Binocular 
	8570
	Observaciones microscópicas  
	roto
	
	C: Prod

	66
	Microscopio Binocular
	7390
	Observaciones microscópicas  
	roto
	
	C: Prod

	67
	Aire
	17786
	Equipos de refrigeración
	Bien 
	
	C: Prod

	68
	Des humificador
	17316
	Extraer humedad
	Bien 
	
	C: Prod

	69
	Zaranda
	12353
	Agitar  muestras
	roto
	
	Alicia

	70
	Plancha
	1922
	Calentar muestras
	Roto  
	
	Alicia

	71
	PH metro
	18225
	Medir pH
	Bien 
	
	Alicia

	72
	Balanza
	15137
	Pesar muestras
	Bien 
	
	Alicia

	73
	Aire acondicionado
	11684
	Equipos de refrigeración
	roto
	
	Alicia

	74
	refrigerador
	11592
	Equipos de refrigeración
	Bien 
	
	Alicia

	75
	Aire acondicionado
	11861
	Equipos de refrigeración
	roto
	
	Alicia

	76
	Incubadora
	5434
	Incubar muestras
	Bien 
	
	Alicia

	77
	Incubadora
	5413
	Incubar muestras
	Bien 
	
	Alicia

	78
	Microscopio óptico binocular 
	15103
	Observaciones microscópicas  
	Bien
	
	Alicia

	79
	Microscopio óptico  
	17215
	Observaciones microscópicas  
	Bien
	
	Alicia

	80
	Microscopio estéreo 
	9563
	Observaciones microscópicas  
	Roto 
	
	Alicia

	81
	Zaranda
	8518
	Agitar muestras
	Roto 
	
	Alicia

	82
	Zaranda
	8515
	Agitar muestras
	Roto 
	
	Alicia

	83
	Estufa 
	13723
	Secar muestras 
	Bien
	
	Magali 

	84
	Autoclave 
	8514
	Esterilizar muestras y materiales
	Bien
	
	Magali

	85
	Criostato 
	11803
	Regula temperatura 
	Bien 
	
	Hugo 

	86
	Reactor de vidrio 
	11804
	Agitar y dar calor
	Bien 
	
	Hugo

	87
	Balanza 
	11997(no)
11802(si)
	Pesar muestras
	Roto(no)
	Tiene problemas en el transformador
	Hugo

	88
	Equipo de absorción atómica 
	15289
	Análisis de elementos químicos
	Bien 
	No funciona la campana de extracción
	Hugo

	89
	Compresor 
	15292
	Dar distintos niveles de aire
	Bien 
	
	Hugo

	90
	Des humificador
	17316
	Extraer humedad
	Bien 
	
	Daimy

	91
	Refrigerador 
	11902
	Equipos de refrigeración
	Bien 
	
	Daimy
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	92
	Aire Acondicionado
	11865
	Equipos de refrigeración
	 Bien 
	
	Daimy

	93
	Incubadora
	3528
	Incubar muestras
	Bien 
	
	Daimy

	94
	Incubadora
	13404
	Incubar muestras
	Bien 
	
	Daimy

	95
	Centrifuga
	11099
	Centrifugar muestras
	rota
	
	banco

	96
	Batidora
	9624
	Licuar muestras
	rota
	
	banco

	97
	Manta de calentamiento
	8577
	Calentar muestras
	rota
	
	banco

	98
	Extractora de jugo
	5993
	Extraer jugos
	Bien 
	
	banco

	99
	Microscopio binocular 
	8571
	Observaciones microscópicas  
	roto
	
	cámara

	100
	Cámara Fría
	8505
	Conservar muestras a temperatura 
	Roto  
	
	cámara

	101
	Balanza
	6794
	Pesar muestras
	Bien 
	
	C. Indios

	102
	Balanza
	15147
	Pesar muestras
	Bien 
	
	C. Indios

	103
	Balanza
	14114
	Pesar muestras
	Bien
	
	C. Indios

	104
	Bomba de riego
	15266
	Impulsar el agua
	Bien 
	
	C.E.F.

	105
	Estación de riego
	14634
	Donde se coloca la bomba de riego
	Bien 
	
	C.E.F.

	106
	Cámara de infrarrojo
	14635
	Determina el color de las hojas
	Bien 
	
	C.E.F.

	107
	Medidor de Área foliar
	14628
	Medir Área foliar
	Bien 
	
	C.E.F.

	108
	Medidor de Fotosíntesis
	13569
	Medir Fotosíntesis
	Bien
	
	C.E.F.

	109
	Programador de riego
	15144
	Programar el riego
	Bien
	
	C.E.F.

	110
	Colorímetro
	14630
	Medir color
	Bien
	
	C.E.F.

	111
	Medidor de clorofila
	14629
	Medir clorofila
	Bien
	
	C.E.F.

	112
	Penetrómetro
	14633
	Mide la dureza del órgano a estudiar
	Roto 
	
	C.E.F.

	113
	Refractómetro
	14632
	Determinar el brix
	Bien
	
	C.E.F.

	114
	Cámara de Presión
	13575
	Medir potencial hídrico
	Bien
	
	C.E.F.

	115
	Porómetro
	14631
	Conductancia estomática
	Bien 
	
	C.E.F.

	116
	Oximetro
	10594
	Medir cantidad de oxigeno
	Bien 
	
	C.E.F.

	117
	Oximetro portátil
	15142
	Medir cantidad de oxigeno
	roto
	
	C.E.F.

	118
	Luxómetro
	10597
	Medir la intensidad de la luz
	Bien 
	
	C.E.F.

	119
	Medidor de Temperatura
	10595
	Medir temperatura
	Bien 
	
	C.E.F.

	120
	Medidor de Temperatura
	13461
	Medir temperatura
	Bien 
	
	C.E.F.

	121
	Luxómetro
	7589
	Medir la intensidad de la luz
	Bien 
	
	C.E.F.



	Levantamiento de equipos de laboratorio del INCA

	#
	Equipo
	# inventario
	Función que realiza y parámetros que evalúa
	Estado Técnico
	Necesidades para su funcionamiento
	Cuarto

	122
	Luxómetro
	7614
	Medir la intensidad de la luz
	 Bien 
	
	C.E.F.

	123
	Luxómetro
	7613
	Medir la intensidad de la luz
	Bien 
	
	C.E.F.

	124
	Luxómetro
	5915
	Medir la intensidad de la luz
	Bien 
	
	C.E.F.

	125
	Medidor de Temp
	3732
	Medir temperatura
	Bien
	
	C.E.F.

	126
	Baño
	17211
	Mantener temperatura
	Bien 
	
	C. Q (no)
Salón de bioquímica

	127
	Evaporador Rotatorio
	9198
	Evaporar muestras
	Bien 
	
	C. Q

	128
	Micro termostato
	17207
	Mantener temperaturas constantes
	Bien 
	
	C. Q

	129
	Agitador de paleta
	17210
	Agitar muestras
	Roto(no)
	Este equipo funciona bien
	C. Q

	130
	Refrigerador
	18247(no)
11903(si)
	Equipos de refrigeración
	Roto (no) 
Funciona


	
	C. Q

	131
	Floculador
	11903
	Mantener un flujo estable
	Bien 
	
	C. Q

	132
	Roto evaporador
	15135
	Evaporar muestras
	Bien 
	No está en este cuarto
	C. Q

	133
	Baño y rotoevaporador
	15683(2)
	Mantener temperatura
	Bien
	
	C. Q

	134
	Bomba de vacío
	4206
	Extraer muestras al vacío
	Bien 
	
	C. Q

	135
	PH metro(no)
Bomba de vacío
	11805
	Medir PH
Extraer agua al vacío
	Bien 
	
	C. Q

	136
	PH metro(no)
Conductimetro
	18217
	Medir PH
Medir conductividad y sales
	Bien 
	
	C. Q

	
	PH metro
	18225
	Medir PH
	Bien 
	
	C. Q

	137
	PH metro
	11998
	Medir PH
	Bien 
	
	C. Q

	138
	D.Q. (no)
PH metro
	13623
	Mide demanda química de oxígeno 
Medir PH
	Bien
	
	C. Q

	
	D.Q.
	15134
	Mide demanda química de oxígeno 
	Bien
	
	C. Q

	139
	Campana
	15134(no)
13721
	Extracción de vapores 
	Bien
	
	C. Q

	140
	Mufla
	13134(no)
13133(si)
	llevar a cenizas la muestra
	Bien
	
	C. Q

	141
	Deshionizadora (no)
	15133
	Des ionizar agua
	Bien
	No tenemos
	C. Q

	142
	Agitador(no)
Bomba de vacío y Liofilizadora(si)
	18258
	Agitar muestras
 Para extraer agua, para secar las muestras.
	Roto 
(Trabajan)
	La bomba funciona, la liofilizadora no funciona bien. No logra secar la muestra.
	C. Q

	143
	Agitador
	8583
	Agitar muestras
	Bien
	
	C. Q

	144
	Agitador
	2383
	Agitar muestras
	Bien
	
	C. Q

	145
	Detector de Port para la agricultura
	18831
	Medidor de fotosíntesis
	Bien 
	
	C.E. F.

	146
	Análisis de Planta CO2
	18929
	Mide la fijación de carbono
	Bien 
	
	C. E.F

	147
	Vórtex
	18829
	Agitar muestras
	roto
	
	Lili

	148
	Split
	
	Equipos de refrigeración
	Bien 
	No funciona por falta de breaker y también puede que no tenga gas
	CQ.
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	1
	Secador frigorífico
	10592
	
	 roto 
	
	Planta

	2
	Magnetizador de agua
	10613
	Deshionizador de agua 
	roto
	
	Planta

	3
	Cámara fría
	10663
	Conservar muestras a temperatura
	Bien 
	
	Planta

	4
	Generador de vapor
	10667
	Generador de vapor
	Bien
	
	Planta

	5
	Aire Acondicionado
	11885
	Equipos de refrigeración
	Bien 
	
	Planta

	6
	Aire Acondicionado
	11887
	Equipos de refrigeración
	roto 
	
	Planta

	7
	Refrigerador
	11910
	Equipos de refrigeración
	Bien 
	
	Planta

	8
	Refrigerador
	11913
	Equipos de refrigeración
	bien
	
	Planta

	9
	Aire Acondicionado
	11949
	Equipos de refrigeración
	Roto  
	
	Planta

	10 
	Aire Acondicionado
	11950
	Equipos de refrigeración
	Bien 
	
	Planta

	11
	Balanza
	13102
	Pesar muestras
	Bien 
	
	Planta

	12
	Microscopio binocular 
	13105
	Observaciones microscópicas  
	Bien
	
	Planta

	13
	Biodestilador
	13116
	Destilar agua
	roto
	
	Planta

	14
	autoclave
	8425
	Esterilizar muestras y materiales 
	Bien 
	
	Planta

	15
	COMPRESOR
	8646
	Mantener un flujo constante de aire
	roto 
	
	Planta

	16
	Cabina de seguridad
	13119
	Trabajo con microorganismos
	Bien 
	
	Planta

	17
	Colorímetro
	13463
	Medir color
	Bien
	
	Planta

	18
	Zaranda
	15931
	Agitar muestras
	Bien
	
	Planta

	19
	zaranda
	15932
	Agitar muestras
	Bien
	
	Planta

	20
	Autoclave
	15933
	Esterilizar muestras y materiales
	Bien
	
	Planta

	21
	Glass Jaker
	17214
	
	Roto 
	
	Planta

	22
	autoclave
	17220
	Esterilizar muestras y materiales
	Bien
	
	Planta

	23
	Drying Oven Incubator
	17221
	Secar  muestras
	Bien
	
	Planta

	24
	Autoclave
	17222
	esterilizar
	Bien 
	
	Planta

	25
	Lámpara ultravioleta
	17223
	Esteriliza o desinfectar
	Bien 
	
	Planta

	26 
	Fuma Hood
	17304
	Extracción de vapores
	bien
	
	Planta

	27
	destilador
	17305
	destilar agua
	Bien 
	
	Planta

	28
	Thermostated 
	17306
	Lograr temperaturas estables
	Bien 
	
	Planta

	29
	Thermostated
	17315
	Lograr temperaturas estables
	Bien 
	
	Planta

	30
	destilador
	18200
	destilar agua
	roto
	
	Planta

	31
	PH metro
	18224
	Medir pH
	bien
	
	Planta

	32
	Microscopio binocular
	3371
	Observaciones microscópicas 
	roto
	
	Planta

	33
	Zaranda
	3542
	zarandear muestras
	Bien
	
	Planta

	34
	Des humificador
	5196
	Extraer humedad
	Bien
	
	Planta

	35
	Deshionizadora
	5606
	Des ionizar agua
	roto
	
	Planta

	36
	balanza
	5847
	Pesar muestras
	bien
	
	Planta

	37
	Deshionizadora
	6580
	Des ionizar agua
	roto
	
	Planta

	38
	des humificador
	6974
	Extraer humedad
	roto
	
	Planta

	39
	incubadora
	7733
	Incubar muestras
	bien
	
	Planta



