San José de las Lajas 22 de enero de 2018

"Año 60 de la Revolución"

Aprobado:

Dr.C. Alexander Miranda Caballero

Director General INCA

SITUACIÓN PARA DECLARAR OBJETIVOS PROTEGIDOS EN EL 2018.

Debemos señalar que en la última inspección del Cuerpo de Bombero efectuada a nuestro centro, el mismo nos calificó  como Instalación Protegida,no obstante detectar 6 infracciones, de las cuales solo faltan por resolver 2.

| N/O | Afectaciones | Medidas a resolver | Cumplidas | Faltan por cumplir | % cumplimiento | Responsable | Fecha de cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luminarias a instalar. | 25, de ellas 4 en el D.S.A. | 15 | 10 | 60 | Dirección de Aseguramiento | 1er semestre de 2018 |  |
| 2 | Lámparas de luz fría 20 y 40 w. | 11 | 10 | 1 | 91 | Dirección de Aseguramiento | 1er trimestre de 2018 |  |
| 3 | Cercado perimetral. | En la Sede y D.S.A. | ________ | Todo lo necesitado | 0.00 | Dirección de Aseguramiento | 31.12.2018 |  |
| 4 | Garita para los Agentes de Seguridad y protección. | So 9 (5 en el D.S.A. y 4 en la Sede) | Se construye- ron 3 rústicas en el D.S.A. | 9 | 0,00 | Dirección de Aseguramiento | 31.12.2018 |  |
| 5 | Protección de los aíres acondicionados con jaulas. | 123 | 14 | 109 | 11,4 | Dirección de Aseguramiento | 1er semestre de 2019 |  |
| 6 | Protección de los Split. | 7 | ________ | 7 | 0,00 | Dirección de Aseguramiento | 1er semestre de 2019 |  |

Otras medidas pendientes que no se han podido solucionar

| N/O | Peligro Identificado | Medida propuesta | Áreas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La estructura que sostiene los tanques elevados presenta peligro de desplome. | Reparar o sustituir la estructura que sostiene los tanques elevados. | Grupo de Semillas |
| 2 | En el almacén central se incumplen las normas de almacenamiento de forma general, violando lo establecido en el apartado 3.2 de la NC 96.02-19-87. | Organizar el almacén de acuerdo a las normas de almacenamiento | Abastecimiento Técnico Material |
| 3 | El almacén central dispone de una puerta lateral que está bloqueada con productos debido a que hay poco espacio en el mismo, se incumple lo establecido en el apartado 3.5 de la NC 96-02-19. | Los almacenes dispondrán como mínimo de dos puertas de acceso. Las que abrirán hacia fuera, cuando sean abatibles y serán de material incombustible. Las dimensiones de estas serán como mínimo de 2 metros de ancho por 2.10 de alto, cuando estas sean de correderas se ubicará una puerta adicional con dimensiones mínimas de 0.80 metros de ancho por 1.90 metros de alto, que abra hacia fuera. |  |
| 4 | En el almacén de plaguicidas, el extractor no funciona. | Arreglar el extractor | Abastecimiento Técnico Material |
| 5 | En la casa de cristal el control eléctrico que alimenta al área se encuentra con desperfectos físicos y abiertos, se incumple lo establecido en el apartado 2.6.2.12 de la NC 96-5. | Se prohíbe la explotación de los desconectivos, interruptores con desperfectos físicos o mecánicos, estos se mantendrán cerrados | Departamentos de MAS y Genética. |
| 6 | Los supresores de voltaje no cumplen con las normas establecidas. | Proyectar e instalar sobre las tensiones eléctricas a los servidores y la puesta a tierra. | Departamento de Informática y Comunicaciones |

Medidas Identificadas: 14

Medidas resueltas: 8

Medidas por solucionar: 6

Las medidas pendientes no se han solucionado porque requieren inversiones.

CARRETERA TAPASTE KM 3 ½

SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAYABEQUE, CUBA

TEL/FAX: 47 86 3867

E. MAIL: alex@inca.edu.cu

www.inca.edu.cu