Informe sobre Visita Especialista en Bioseguridad a la Planta Piloto del INCA.

El pasado miércoles 11, recibimos a la Especialista en Bioseguridad del CITMA Provincial en las instalaciones de la planta. La visita respondió a una solicitud nuestra para evaluar los problemas de la instalación y revisar una propuesta de Reordenamiento de los locales y actividades que debemos hacer para poder Solicitar el Permiso de Explotación, cumpliendo con los requisitos mínimos imprescindibles de un nivel de Bioseguridad I a gran escala.

La compañera nos hizo varios señalamientos y sugerencias:

-Lo primero que debemos hacer es Solicitar al Centro Nacional de Seguridad Biológica un “Permiso de Remodelación” de la planta, teniendo en cuenta que se deben hacer varios cambios constructivos para poder pedir el permiso de Explotación.

-Para solicitar ese permiso de Remodelación, debemos contar con las condiciones para acometerlo, dado que nos dan un tiempo y chequean sus avances. En este sentido necesitamos saber con qué podemos contar para no pedir el permiso en vano, pues debemos garantizar:

- Materiales para el sellado de las construcciones, instalaciones sanitarias (lavamanos, duchas, lavaojos, etc.), drenajes tuberías de servicio (agua, vapor, vacío, gas, etc.), e instalaciones eléctricas.

- Mobiliario adecuado (mesetas, sillas, estantes)

- Flujo de trabajo adecuado, flujo de personal y flujo de materiales (sucios y limpios).

- Sistema de ventilación y climatización.

- Sistema eléctrico de emergencia. A la planta no llega el grupo electrógeno!

- Tratamiento previsto para cada tipo de desecho.

- Sistemas de tratamiento de residuales líquidos: ubicación, diagrama, planos, descripción del funcionamiento, ensayos de comprobación y sus resultados.

-Además de esto debemos presentar un plano de la instalación como está y como debe quedar después de la remodelación.

Luego de obtener este Permiso y ejecutar la Remodelación, se podrá solicitar entonces el Permiso de Puesta en Marcha y Explotación, que tiene en sí sus respectivos requerimientos.