     INCA    9 DE SEPTIEMBRE   2016
     A: J Servicios Internos, Mantenimiento, ATM, Director de Aseguramiento y    

     servicios   
     Compañeros por medio de la presente les hago llegar las deficiencias  encontradas      
      En el recorrido de higiene realizado en el día de hoy:
 1-Enyerbamiento detrás del almacén principal de ATM

       2- Enyerbamiento detrás de Biofertilizantes que linda con la calle que enlaza Agro              

           Ecosistema Sostenible con el almacén de plaguicida
       3- El  banco de transformadores de la dirección   está con hiervas,  debe mantenerse  
            Limpio y cerrado.
       4- El banco de transformadores está enyerbado 
       5- Enyerbamiento  en todos  los  alrededores del pozo principal

       6- Enyerbamiento  en los alrededores del   almacén de explosivos    
       7- Recoger , higienizar    el patio de la cocina comedor y sus alrededores
      8-  Enyerbamiento en los alrededores de Fisiología 
       9- Enyerbamiento en los ardedores de transporte 

      10- Recoger e higienizar detrás del área de soldadura,  enyerbamiento en los

            alrededores de  Mantenimiento 

      11- Enyerbamiento en toda el área de Seguridad y Protección , piscina, enfermería 

      12- Enyerbamiento en los alrededores de Biofertilizantes , incluyendo invernadero

            encontrándose un hueco con agua estancada lo que puede provocar posibles 
            focos de mosquitos 

     13- Enyerbamiento detrás de los baños de Genética   

     .

      Rafaela Reyes Benitez
      Téc.Seg.Salud  del   Trabajo 
